审批意见：

济环报告表（嘉祥）[2020]71号

嘉祥县梁宝寺加油站建设项目建设在嘉祥县梁宝寺镇侯庄村338线52.5公里处西，总投资50万元，环保投资8.5万元，占地面积2664.1平方米。经审查，该项目符合国家产业政策。环境影响报告表分析了项目的环境影响，所提出的污染防治措施基本可行，评价结论可信，可作为下步项目建设的依据。经研究，在企业落实好如下环保措施的前提下，同意该项目建设。
    一、厂区采取“雨污分流”。生活污水经厂区化粪池处理后外运作农肥，不外排。

- 采用地埋式双层储油罐、自封式加油机，设置三次油气回收装置，确保外排废气满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20962-2007）标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。

三、加强进出车辆管理，选用低噪声设备，设备噪声采用减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

四、生活垃圾委托环卫部门定期清运，确保满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。清罐油泥属于危险废物，要严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位转运处置。

五、项目建设要严格执行“三同时”的规定，落实好环评文件所提出的各项内容，项目建成后企业需自行组织完成环境保护竣工验收。若该项目的性质、地点、生产工艺等发生变化，该项目的环境影响评价文件应重新报环保部门审批。
     本批复2025年9月21日前开工建设有效，2025年9月21日后开工建设需报我局重新审核。

二〇二〇年九月二十一日