审批意见：

济环报告表（嘉祥）[2020]26号

山东世纪阳光科技有限公司生物质导热油炉替代燃煤导热油炉项目建设在嘉祥化工产业园，总投资1000万元，环保投资400万元，占地面积350平方米。经审查，该项目符合国家产业政策。环境影响报告表分析了项目的环境影响，所提出的污染防治措施基本可行，评价结论可信，可作为下步项目建设的依据。经研究，在企业落实好如下环保措施的前提下，同意该项目建设。
    一、厂区采取“雨污分流”。湿电除尘器冲灰用水排入沉淀池后循环使用，不外排。

- 1台1000万大卡生物质导热油炉，燃烧废气经SCR脱硝+布袋除尘+碱法脱硫+湿电除尘器处理后由40米高排气筒排放，确保外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区标准和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准。

三、厂区合理布局，选用低噪音设备，采用减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

四、生活垃圾委托环卫部门定期清运；灰渣及除尘器收尘收集后外售，确保满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。废导热油委托有资质的单位处置，必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

五、项目建设要严格执行“三同时”的规定，落实好环评文件所提出的各项内容，项目建成后企业需自行组织完成环境保护竣工验收。若该项目的性质、地点、生产工艺等发生变化，该项目的环境影响评价文件应重新报环保部门审批。
     本批复2025年3月26日前开工建设有效，2025年3月26日后开工建设需报我局重新审核。

二〇二〇年三月二十六日