# 嘉祥县 2025-2026 年度

# 烟花爆竹经营（零售）许可工作实施方案

（征求意见稿）

为统筹做好嘉祥县2025-2026年度烟花爆竹经营（零售）许可工作，切实强化安全、环保监管，在严格落实生态环境保护政策措施基础上，科学精准管控零售经营行为，规范经营单位安全条件，提升安全管理水平，实现安全发展与环境改善相统一。依据《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号、第666号令修订）《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安监总局令第65号）《烟花爆竹生产经营安全规定》（原国家安监总局令第93号）《济宁市烟花爆竹燃放管理条例》等规定，结合我县实际，制定本工作方案。

一、统筹规划、合理布点

烟花爆竹零售店布点，严格遵循“保障安全、统一规划、合理布局、总量控制、适度竞争”的原则，落实全市烟花爆竹管控及我县禁限放工作要求，科学规划布设2025-2026年度经营期禁放区以外的烟花爆竹零售店。

烟花爆竹零售店布局，综合平衡各镇、街道人口基数、区域面积、消费便利度与安全风险等因素，实施总量控制和有序引导，本年度全县核定设置烟花爆竹常年零售店20家，全面取消临时经营点，禁放区域内不予核发烟花爆竹经营（零售）许可证。（见附件1）

二、公开拍卖、规范管理

（一）烟花爆竹零售店经营权实行公开拍卖。本轮烟花爆竹零售店经营期限为1年（2025年12月1日至2026年11月30日）。拍卖工作由县应急管理局和县公共资源交易中心共同牵头，并委托具备相应资质的拍卖公司具体实施。拍卖底价由县应急管理局参考上年度经营情况等因素拟定，报经县政府批准后确定。

（二）拍卖收入处置。烟花爆竹零售店经营权拍卖所得款项，在扣除法定税费、交易服务费、安全教育培训费等必要支出后，全额上缴县财政，由县财政局专项管理，用于加强安全生产基础设施建设和监管能力建设，保障烟花爆竹“打非治违”及举报奖励所需经费。

（三）烟花爆竹零售经营者申请人的资格条件。

1.申请人必须为中华人民共和国境内的企业法人、非法人组织、自然人（个体工商户）。

2.申请人（及烟花爆竹零售经营者的从业人员）必须具有完全民事行为能力，且文化程度及身体条件能适应烟花爆竹行业的需要，服从主管部门和属地的安全监管。取得烟花爆竹零售经营权后，烟花爆竹零售经营者的主要负责人须参加安全培训并经考核合格、销售人员要经过安全知识教育。

3.近三年内，申请人及其法定代表人（或负责人）无涉烟花爆竹违法行为的刑事处罚或行政处罚记录。

（四）烟花爆竹零售店应具备的安全条件。

烟花爆竹零售店实行专店经营，经营场所安全条件必须符合《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）和《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128-2019）规定，满足但不限于以下要求：

1.烟花爆竹零售店不应设置在居民集中居住小区，不应与居住场所设置在同一建筑物内，不应设置在地下及半地下室内，严禁“下店上宅、前店后宅”；

2.烟花爆竹零售店与其他场所联建时，与其他房间之间不应有楼梯或门窗、洞口相通，不应作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道；

3.烟花爆竹零售店正上方房间不应作为经营场所，不应作为培训教室、会议室，不应有人员留宿；

4.烟花爆竹零售店的使用面积不小于10 m2，且不应大于200 m2；

5.烟花爆竹零售店周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售店（店与店之间有门、窗等洞口直接相对时，最小间距为80米）；与学校、医院、幼儿园、养老院、集贸市场、图书馆、展览馆、文物古迹等人员密集场所、重要公共建筑，危化品生产、储存场所及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘保持100米以上的安全距离；

6.烟花爆竹零售店必须配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标识；

7.国家法律法规、规章、标准规范规定的其他条件。

三、分步实施、有序推进

（一）烟花爆竹零售经营权参拍申请。有意参与2025-2026年度烟花爆竹零售经营权竞拍的申请人，须在2025年10月15日前，向县应急管理局提出申请，并提供以下资料：

1.嘉祥县烟花爆竹零售经营权竞拍申请书2份（见附件2）；

2.嘉祥县烟花爆竹零售店现场核查表（见附件3）及烟花爆竹零售店周边安全条件简示图（见附件4）；

3.申请人（主要负责人）的身份证复印件2份；

4.申请人为法人、非法人组织、个体工商户的还应提供营业执照复印件2份。

（二）对拟用经营场所的初审。县应急管理局收到申请后，组织人员对各申请人拟用经营场所进行初步核查，符合条件或整改后符合条件的，在核查表上签署“初审合格”意见，并加盖公章（原有零售店初步核查意见应注明该店前期是否守法经营）。

（三）办理竞拍手续。申请人携带“初审合格意见”的现场核查表（附件3）、本人身份证原件及复印件等，到拍卖公司指定报名点办理参与竞拍的相关手续（具体见拍卖公告）。

（四）公告与拍卖。申请人按照拍卖公告公布的拍卖规则及要求参与竞拍，取得经营权。流标后原则上不予补拍，如确需补拍须报县政府审核同意。中标后弃标的按《拍卖法》规定承担相应法律责任。

（五）办理营业执照。申请人取得经营权后，到县行政审批服务局办理工商营业执照。

（六）安全培训。取得经营权的申请人（主要负责人）须经过安全教育培训，取得设区的市应急管理部门颁发的烟花爆竹经营单位主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证。销售人员安全知识教育由县应急管理局组织，培训考核时间另行通知。

（七）经营现场审查。经营权确认后，各申请人需提供零售许可证申请书（见附件5）、现场核查表（附件3）和周边安全条件简示图（见附件4）、营业执照、主要负责人资质材料、销售人员培训合格证明、经营场所产权证明或房屋租赁合同（或协议）和发证机关要求提供的其他材料（见附件6），报送至县应急管理局。县应急管理局将组织现场核查人员对申请材料和零售场所的安全条件进行现场核查（见附件7）。

（1）对符合安全条件的，由县应急管理局出具经营场所符合安全条件的意见。

（2）对不符合安全条件的，可以在规定期限内予以整改，重新上报审核。

（3）对不能提供符合安全条件的，或整改后经审核仍不符合安全条件的，取消其烟花爆竹经营权，拍卖所得款项，在扣除法定税费、交易服务费等后，依程序予以退还，时限30个工作日。

（八）经营许可证核发。经资料审查及现场审查后，材料齐全且审查合格的，县应急管理局在许可规定期限内作出核发许可证的决定；对不符合发证条件的，作出不予许可决定，书面通知申请人并说明理由。

四、严格要求、落实责任

（一）做好政策宣传。各镇街要多形式、多渠道开展宣传活动，结合典型事故案例，深入宣传贯彻烟花爆竹相关法律法规及本工作方案；引导申请人合法有序竞争，依法申办经营许可；引导群众从合法渠道购买合格产品，安全、文明燃放。同时，大力宣传烟花爆竹举报奖励办法，鼓励公众积极监督举报非法生产、经营行为，营造群防群治、严打非法活动的社会氛围。

（二）强化竞拍管理。严格实行竞拍资格全流程审查。禁止经营权转让、转包或变更，确保归属清晰。建立诚信惩戒机制，依法严厉打击串标、围标等违规行为，并取消其一定期限内参与资格。设立举报投诉渠道，广泛鼓励群众监督，切实维护竞拍公平公正。

（三）从严审核把关。县应急管理局严格依据法律法规及行业标准，组织实施烟花爆竹零售店现场安全条件审查工作，认真核验许可申请资料，及时反馈核查意见并督促隐患整改。对安全条件不符合《安全生产法》《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》等法律法规的，一律不予许可，坚决防范安全事故。

（四）压实监管责任。各镇人民政府、街道办事处切实履行属地管理责任；县应急管理局严格落实行业监管责任。强化日常监管，动态掌握辖区内烟花爆竹零售店安全状况实情，严厉查处违法违规经营行为。

（五）严厉打非治违。县公安局、县市场监管局、县交通运输局、县应急管理局、县邮政管理局等部门，按照职责分工牵头查处非法生产、经营、储存、运输及邮寄等违法行为。县政府设立“烟花爆竹打非治违专项资金”和“烟花爆竹举报奖励专项资金”，并公布统一举报电话。相关部门应做到“发现一起、查处一起”，切实维护规范有序的市场经营秩序，保障我县烟花爆竹经营销售安全。

附件：1.2025-2026年嘉祥县烟花爆竹零售店设点分布表

2.嘉祥县烟花爆竹零售经营权竞拍申请书

3.嘉祥县烟花爆竹零售店现场核查表

4.嘉祥县烟花爆竹零售店周边安全条件简示图

5.嘉祥县烟花爆竹经营（零售）许可证申请书

6.嘉祥县烟花爆竹经营（零售）核发申请材料清单

7.嘉祥县烟花爆竹零售店安全条件现场审查表

8.嘉祥县烟花爆竹零售店经营安全承诺

附件1

2025-2026年

嘉祥县烟花爆竹零售店设点分布表（拟定）

| 镇街 | 布点区域（或村居）名称 | 布点数量 |
| --- | --- | --- |
| 金屯镇 （2个） | 第一片区：王堌堆村、河沟村、谢城村、贺李胡村、沙土集村、孙穆茹村、苦水张村、孟营村、姚坊村、卢楼村、刘付庄村、赵钱村、姜李陈村、纪屯村、缺屯村、李屯村 | 1 |
|  | 第二片区：土山桥村、邓张新村、房徐新村、高庄村、潘庄村、杨梅刘村、薛韩村、金王村、合谐村、刘韩村、新港村、王刘新村、王屯村、西郭村、禹庄村、贾楼村、老屯村、燕屯村、司许赵村、河清口村 | 1 |
| 满硐镇 （1个） | 第一片区：除禁放区域外 | 1 |
| 纸坊镇 （2个） | 第一片区：西焦城村、青山村、吕村、石刘新村、马市村、隋庄村、檀佛山村、商村、县坡村、东山头村、张马街村、朱街村 | 1 |
|  | 第二片区：吴店村、东纸坊村、山河新村、李村、程村、刘村、阎村、土山集村、虎头山村、武翟山村、梁山村、郑山村、汤山村、纸坊村、代店村、夏庵村、刘庄村、申村、南山新村、黄村、东于庄村、四合新村 | 1 |
| 仲山镇 （2个） | 第一片区：仲东新村（仲东新村、仲山北村、仲山南村、杨柳桥村、仲山南村、黄庄村、顾庄村、陆庄村、北李楼村、杨楼村、孟楼村、庞庄村、程庄村、陶官屯村） | 1 |
|  | 第二片区：狼东村北（高庄村、李山村、卷山村、胡山村、布山村、王庄村、彭官屯村、郏营村、后曹村）、狼东村南（狼山东村、狼西村、清凉寺村、赵山岭村、南李楼村、于堂村、董楼村、辛庄村） | 1 |
| 卧龙山街道 （2个） | 第一片区：丹凤山村、黄罗庄村、石人村、东郭庄村、刘山口村、苏营村、宋楼村、舟船山村、南马官屯村、马庄村 | 1 |
|  | 第二片区：牛官屯村、冯海村、龙西村、邵官屯村、贾海村、振兴村、北马官屯村、魏坊村、谷庄村、彭庄村、龙祥村、酒庄村、杜庄、祥龙新村、聚兴村 | 1 |
| 孟姑集镇 （1个） | 第一片区：除禁放区域外 | 1 |
| 老僧堂镇 （1个） | 第一片区：除禁放区域外 | 1 |
| 黄垓镇 （1个） | 第一片区：除禁放区域外 | 1 |
| 梁宝寺镇 （2个） | 第一片区：高庄、曹西、府前新村、东苑新村、南郭楼、南张、韩垓、曹铺、邴庄、张董、北张、孙垓、苏庄、武寨、北王、屈店、双庙、赵土屯、南孔、钱集、王铺、郓王、仝垓、曹东、曹北、三和、和桥、新运、六合、桐庄、红旗 | 1 |
|  | 第二片区：朱楼、尚庄、东郭楼、王集、陈樊庄、郭庄、北宋、后集、大庙、寺后、运河花苑、韩桥、向阳、新建、郭井、韩集、大土井、引河、王场、运河 | 1 |
| 大张楼镇 （2个） | 第一片区：新营村、曙光村、义和村、联合村、任庄村、红联村、山峰村、联东村、红运村、杨家桥村、滨河村 | 1 |
|  | 第二片区：张东村、张西村、前张楼村、任店村、临湖集村、刘集村、前高庄村、陈路村、荣光村、镇东村、彭前村、彭后村、彭西村、彭中村、东张楼村、马龙岗村、杨庄村、河西村、滨湖新村 | 1 |
| 马村镇 （2个） | 第一片区：楚营村、永盛村、大碾王村、河南刘村、山营村、李庄村、韩寺村、李楼新村、刘桐梧村 | 1 |
|  | 第二片区：南陆村、曾店村、杨刘村、吕楼村、董王村、陈楼村、常郭新村、马东村、马西村、胡楼村、王营村、黄庄村、张垓村、西陆村、四合村 | 1 |
| 万张街道 （2个） | 第一片区：南田村、梁海村、楚庄村、西四村、骆堂村、马海村、月屯村、周庄村、万张村、前街村、陈楼村、向阳村、万福村、宋王村、商庄村 | 1 |
|  | 第二片区：薛庄村、顺河西村、顺河东村、王桥村、狄楼村、杨屯村、韩庄村 | 1 |
| 合计：20个 |  |  |
| 注： 1.按照《济宁市烟花爆竹燃放管理条例》，上述布点区域不包含禁止燃放烟花爆竹的区域和地点（具体以《2025年嘉祥县禁止燃放烟花爆竹的通知》为准）； 2.各布点均为专店形式经营； 3.各零售店经营品种范围为爆竹类（C级）、烟花类（C级、D级）； 4.本布点规划的有效期为2025年12月1日至2026年11月30日。因有效期届满或其他原因需要修订的，评估修订后将重新公告。 |  |  |

附件2

嘉祥县烟花爆竹零售经营权竞拍申请书

嘉祥县应急管理局：

本人                   ，身份证号码：                              现申请在嘉祥县            镇（街道）           村            处经营烟花爆竹，自愿参加烟花爆竹经营权竞拍，依法依规办理烟花爆竹经营（零售）许可证，严格遵守法律法规规定，合法诚信安全经营。

申请人（签字）：

年   月   日

附件3

嘉祥县烟花爆竹零售店现场核查表

| 申请人姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟申请烟花爆竹店详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人承诺 |  |  | 本人承诺，该零售场所其他安全条件，在取得烟花爆竹零售经营权后十日内，严格按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》整改完毕，未通过安全条件审查，后果自负。 承诺人签字： 时间：20 年 月 日 |  |  |  |  |
| 审查内容 |  |  |  |  | 自审情况 |  | 初审情况 |
| 选址 | 1 | 应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不应设置在居民集中居住小区内，不应设置在桥下及涵洞内。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 不应与居住场所设置在同一建筑物内，不应设置在地下及半地下室内。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 不允许“下店上宅”、“前店后宅”，楼上不应作为营业场所，不应作为培训教室、会议室，不应有人员留宿。不应将烟花爆竹零售场所作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 不应设置在电压高于1kV的电力线路下方。 |  |  |  |  |  |
| 外部距离 | 8 | 距220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路＞50m。 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 距学校，医院，幼儿园，养老院，集贸市场，文物古迹，博物馆，展览馆，档案馆，图书馆等人员密集场所≥100m。 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 距危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘≥100m。 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 与其他烟花爆竹零售店，同侧的≥50M，相对的应≥80m。 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 烟花爆竹零售店周围25m范围内若有明火或散发火花地点，两者之间应有不燃材料实体隔挡。 |  |  |  |  |  |
| 消防 | 13 | 零售店的使用面积不应小于10m2，且不应大于200m2。大于100㎡的应有两处及以上安全出口。 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 建筑物的耐火等级应不应低于三级。当建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12m时，其耐火等级可为四级。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 自审 意见 |  | 自审人员签字（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 初审 意见 |  | 初审人员签字： （审核机关盖章） |  |  |  |  |  |

注：附烟花爆竹零售店周边安全条件简示图。

附件4

嘉祥县烟花爆竹零售店周边安全条件简示图

经营单位：

拟经营地址：

申请人签字（盖章）：

北

东

附件5

| 申请编号: | 受理编号: |
| --- | --- |
| 申请日期: | 受理日期: |

嘉祥县烟花爆竹经营（零售）许可证

申请书

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 经 办 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 填写日期 |  |

烟花爆竹零售经营许可证申请表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 身份证号 |  |  | 所属镇街 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  | 经营面积 |  | ㎡ |
| 申请 经营范围 | 烟花类 [ ] | 产品分级 |  | C [ ] D [ ] |
|  | 爆竹类 [ ] | 产品分级 |  | C [ ] |
| 经营类型 |  | 从业人员 |  | 人 |
| 申请意见 | 本单位符合《烟花爆竹经营许可实施办法》和《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128-2019）及当地政府规定的其他条件，并对以上情况和所提供的资料的真实性负责，特申请办理烟花爆竹经营（零售）许可证。 主要负责人： （签章） 年 月 日 |  |  |  |

| 核查 意见 | 审核人员（签字）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 发证 机关 意见 | 负责人： （盖章） 年 月 日 |

注：1.申请单位意见需盖本零售经营单位公章，若无公章，主要负责人签字并按手印。

2.申请表需正反面打印。

附件6

嘉祥县烟花爆竹经营（零售）核发申请材料

清单

1、《嘉祥县烟花爆竹经营（零售）许可证申请表》；

2、《烟花爆竹零售店安全条件初审表》和《周边安全条件简示图》；

3、安全管理制度和安全操作规程：

①安全责任制：主要负责人、销售人员、看护人员岗位安全责任制；

②安全管理制度：主要包括烟花爆竹购销储存管理、现场管理、安全检查、隐患整改、应急处置、事故报告等制度；

③安全操作规程：包括烟花爆竹的查验、拆箱、搬运、堆码等安全要求；

4、烟花爆竹（零售）应急救援处置措施；

5、主要负责人经过安全培训合格的证明材料，销售人员经过安全知识教育的相关证明材料；

6、烟花爆竹销售安全承诺书；

7、消防器材、安全警示标志、零售店门头及门前通道情况的照片；

8、营业执照复印件；

9、经营地址租赁合同或产权证明材料。

附件7

嘉祥县烟花爆竹零售店安全条件现场审查表

单位名称：

审查时间：20        年       月       日

| 项目 | 《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》要求 |  | 现场情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1选址 | 4.1.1应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域。 |  |  |  |
|  | 4.1.2不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。 |  |  |  |
|  | 4.1.3不应设置在居民集中居住小区内，不应设置在桥下及涵洞内。 |  |  |  |
|  | 4.1.4不应与居住场所设置在同一建筑物内，不应设置在地下及半地下室内。不允许以“下店上宅、前店后宅”等形式设置。 |  |  |  |
|  | 4.1.5不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。 |  |  |  |
|  | 4.1.6不应设置在电压高于1kV的电力线路下方。 |  |  |  |
| 4.2外部距离 | 4.2.1距220kV及以上的区域变电站围墙，220kV以上的架空输电线路最小距离为：80kg-50m，100kg-60m，200kg-65m，300kg-70m。 |  |  |  |
|  | 4.2.2距学校，医院，幼儿园，养老院，集贸市场，文物古迹，博物馆，展览馆，档案馆，图书馆，危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘最小距离100m。 |  |  |  |
|  | 4.2.3其他烟花爆竹零售店、零售点最小距离50m。（采用临时建筑物，及两个烟花爆竹零售店或零售点之间门、窗等洞口直接相对时，两个烟花爆竹零售店或零售点之间最小允许距离为80m。） |  |  |  |
| 5.1面积 | 5.1.1烟花爆竹零售店、零售点的使用面积不应小于10m2，且不应大于200m2。 |  |  |  |
| - 6.1平面布置——一般要求 | 6.1.1当烟花爆竹零售店、零售点建筑物与其他场所联建时应符合如下要求： a）零售场所与其他房间之间不应有楼梯或洞口相通。 b）零售场所正上方房间不应作为营业场所，不应作为培训教室、会议室，不应有人员留宿。 |  |  |  |
|  | 6.1.2不应将烟花爆竹零售场所作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道。 |  |  |  |
|  | 6.1.3烟花爆竹零售店、零售点采用临时建筑物时，应独立设置。 |  |  |  |
| 6.2内部平面布置 | 6.2.1烟花爆竹零售店、零售点内平面布置，应本着有利于经营安全原则。 |  |  |  |
|  | 6.2.2烟花爆竹存放区和销售柜台应分区布置，并保证安全疏散通道畅通。 |  |  |  |
|  | 6.2.3烟花爆竹零售店、零售点内不应设置床铺。 |  |  |  |
| - 7.1建筑结构 | 7.1.1建筑物可采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构、砌体承重结构、钢架结构等，也可采用拼接式板房、产品储存仓。 |  |  |  |
|  | 7.1.2建筑物的耐火等级应符合GB 50016的规定，且不应低于三级。当建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12m时，其耐火等级可为四级。 |  |  |  |
|  | 7.1.3与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180mm的密实砖墙或耐火极限不低于3.00h的其他密实墙，隔墙上不应设置门窗和洞口。 |  |  |  |
|  | 7.1.4外墙门窗等洞口与其正上方房间对应开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙，或挑出宽度不小于1m、长度不小于开口宽度的防火挑檐，或安装挑出宽度不小于1m、长度不小于开口宽度的不燃材料制作的雨搭。 |  |  |  |
|  | 7.1.5安全出口应通畅。建筑面积不大于100m2时，可设1个安全出口；建筑面积大于100m2时，安全出口不应少于2个；店内任一点至安全出口的距离不应大于15m；顾客进出的门宽不应小于1.5m。 |  |  |  |
|  | 7.1.6安全疏散门宜采用向外开启的平开门。采用其他形式的门时，应符合安全疏散要求。 |  |  |  |
|  | 7.1.7搬运烟花爆竹进出的门宽不宜小于1.2m。 |  |  |  |
| 8.1消防 | 8.1.1烟花爆竹零售店、零售点内严禁有明火。 |  |  |  |
|  | 8.1.2不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备，且烟花爆竹与采暖设备的距离不应小于300mm。 |  |  |  |
|  | 8.1.3烟花爆竹零售店、零售点周围25m范围内若有明火或散发火花地点，两者之间应有不燃材料实体隔挡。 |  |  |  |
|  | 8.1.4烟花爆竹零售店、零售点应配备5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，放置在便于取用位置。使用面积不大于100m2时，应至少配备2具；使用面积大于100m2时，应至少配备4具且分为2个设置点。 |  |  |  |
| 8.2电气 | 8.2.1零售场所的电气线路不应有明接头。 |  |  |  |
|  | 8.2.2室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设，也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线。线路接头处可采用防护等级不低于IP54的接线盒。 |  |  |  |
|  | 8.2.3用电设备、照明灯具、开关及插座宜采用可燃性粉尘环境用电气设备22区DIP22、IP54。 |  |  |  |
|  | 8.2.4当采用普通电气设备时，应与烟花爆竹保持不小于1.2m的水平投影距离，且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。 |  |  |  |
| - 9经营行为 | 9.1烟花爆竹零售店、零售点仅允许零售符合GB10631规定的个人燃放类产品，不得销售超标、违禁或者非法的烟花爆竹。 |  |  |  |
|  | 9.2不应在许可证载明的场所外销售、存放烟花爆竹，不应在店外随意摆放烟花爆竹。 |  |  |  |
|  | 9.3不应在零售场所外30m范围内燃放爆竹等地面类产品，不应在零售场所外80m范围内燃放组合烟花等升空类产品。 |  |  |  |
|  | 9.4在零售场所醒目位置设置“严禁烟火”、“易燃易爆”以及周边设置“严禁燃放烟花爆竹”等安全警示标识。 |  |  |  |
|  | 9.5烟花爆竹的堆放应稳固，堆放高度不应超过2.0m。 |  |  |  |
|  | 9.6烟花爆竹不应与其他商品或杂物混合存放。 |  |  |  |
|  | 9.7烟花爆竹存放应防水防潮。 |  |  |  |
| - 10安全管理 | 10.1烟花爆竹零售店、零售点的负责人应依法参加安全教育培训并经考核合格。其他从业人员应经过相关安全知识教育培训。 |  |  |  |
|  | 10.2应制定并张贴烟花爆竹零售经营安全责任制、安全管理制度和安全操作规程。 |  |  |  |
|  | 10.3安全责任制应包括负责人安全责任制和销售人员、看护人员安全责任制。 |  |  |  |
|  | 10.4安全管理制度应包括现场管理、安全检查、隐患整改、事故报告等制度。 |  |  |  |
|  | 10.5安全操作规程应包括烟花爆竹的查验、拆箱、搬运、堆码等安全要求。 |  |  |  |
|  | 10.6从业人员应严格执行安全管理制度和安全操作规程，妥善保管购销票据、产品配送单。 |  |  |  |
|  | 10.7应制定并张贴现场应急处置措施，在适当的醒目位置张贴应急联系电话信息。 |  |  |  |
|  | 10.8应在醒目位置悬挂烟花爆竹零售经营者营业执照和烟花爆竹经营（零售）许可证。 |  |  |  |
| 审查人员签字 | 姓名 | 单位名称 | 联系电话 |  |
| 审查意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |

附件8

嘉祥县烟花爆竹零售经营场所安全承诺

嘉祥县应急管理局：

本人            （身份证号：                       ），所选经营场所位置在                                    ，零售场所的使用面积           平方米，周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售店（点），100米范围内无学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施。

取得经营资格后本人承诺：

一、思想上高度重视安全管理，严格按照法律法规及规章制度合法经营，服从管理；

二、严格按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》和相关规定要求进行整改，并符合各项条件。

三、同一地区（地段）布点未明确的，按照序号在先或拍卖经营权谁先得谁优先设点的原则，进行选点。如达不到烟花爆竹零售店基本安全条件，自愿放弃经营资格。

四、遵守以下安全管理规定：1.主要负责人经过安全培训合格，销售人员经过安全知识教育；2.在经营过程中绝不走街窜巷、店外经营、流动销售。绝不一证设多店、一店设多家，或销售地址与许可证地址不符等；3.保证每天进行安全检查，对检查中发现的安全问题及时处理，并对检查及处理情况进行记录；4.不销售假冒伪劣和违禁烟花爆竹产品；5.不伪造、涂改、损毁、买卖、出租、出借、冒用、转让烟花爆竹经营许可证；6.严格按《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》规定的内容进行经营；7.经营场所不存在“下店上宅”、“前店后宅”情况；8.如有违法、违规经营行为，自愿接受行政处罚。9.经营期间发生的所有安全问题包括由此引起的人员、财产损失及法律责任由本人自行承担。

经营负责人（签名）：

年   月   日